## Slide 1
RM
RM
Opening pressure 40 cmH2O
PEEP of best Cdyn
RR: 15
I:E 1:1
FIO20.8
VCV 8
VCV 8
VCV 8
PCV 20
PCV 20
PEEP trial
PEEP
Time
5
5
10
15
20
14
12
10
8
6
10
15
20
3 cycles
3 cycles
3 cycles
5 cycles
15 sec
15 sec
15 sec
15 sec
15 sec
3 cycles
3 cycles
5 cycles

## Slide 2
RM
RM
Opening pressure 45 cmH2O
PEEP of best Cdyn
RR: 15
I:E 1:1
FIO20.8
VCV 8
VCV 8
VCV 8
PCV 20
PCV 20
PEEP trial
PEEP
Time
5
5
10
15
20
14
12
10
8
6
10
15
20
3 cycles
3 cycles
3 cycles
5 cycles
15 sec
15 sec
15 sec
15 sec
15 sec
3 cycles
3 cycles
5 cycles
3 cycles
25
20
18
16
25